## Лист1
Приложение № 1
к Договору управления многоквартирным домом
№_____________ от _____________________
Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
№ п/п | Системы | Наименование работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц)
I. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
5
1.1. | Кровля | Очистка кровель входных групп и козырьков над подъездами от снега при толщине снежного покрова не более 30 см | По мере необходимости | 0.1
| Итого по п.1: |  |  | 0.1
2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду.
2.1. |  | Очистка кровель от посторонних предметов (листвы, мусора) | Сентябрь | 0.1
|  | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли | По графику, по мере необходимости | 0.2
2.2. | Ремонт внутренних помещений | Заделка трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через перекрытия, гермитизация вводов инженерных коммуникаций | 2-3 квартал | 0.1
|  | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 2-3 квартал | 0.1
|  | Остекление, ремонт и укрепление оконных рам подъездов (обеспечение плотного притвора, заделка щелей) | По графику, по мере необходимости | 0.1
|  | Ремонт и укрепление входных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура), очистка и покраска входных дверей | По графику | 0.1
|  | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций (не отданых в аренду жителям дома) | Постоянно | 0.2
2.3. | Фасад | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади) | По графику | 0.1
|  | Очистка отмосток от мусора и растительности | По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц | 0.1
|  | Укрепление указателей улиц, домов и подъездов. | По мере необходимости | 0.03
| Итого по п.2: |  |  | 1.13
3. Работы, выполняемые при обслуживании жилищного фонда в течение года.
3.1. | Система холодного водоснабжения | Проведение технического осмотра системы водоснабжения, водоотведения в техподвалах | 1 раз в месяц | 0.1
|  | Регулировка, разборка, осмотр, очистка запорной и регулирующей арматуры | 2 раза в год | 0.1
|  | Ликвидация прорывов, подтекания трубопроводов, запорной арматуры, зачеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости | 0.1
|  | Замена аварийных участков в объеме 1% от общей протяженности | По мере необходимости | 0.1
3.2. | Канализация | Проведение технического осмотра системы в техподвалах | 1 раз в месяц | 0.1
|  | Очистка дренажа, устранение засоров канализационных труб "лежаков" до первого колодца | По мере необходимости | 0.2
|  | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | По мере необходимости | 0.1
|  | Замена аварийных участков трубопровода (до 2-х метров) | По мере необходимости | 0.1
3.3. | Дымоходы и вентканалы | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги | По мере необходимости, не реже 1 раза в год | 1.15
|  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время | По мере необходимости, не реже 1 раза в год | 1.15
3.4. | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей. Замена плавких вставок в электрощитках | 2 раза в год | 0.1
|  | Ревизия входного распределительного устройства (ВРУ) | 2 раза в год | 0.1
|  | Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего пользования (МОП) | 2 раза в год | 0.2
|  | Ревизия и ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 2 раза в год | 0.2
|  | Очистка оборудования, помещений электрощитовой от пыли и мусора | 2 раза в год | 0.1
|  | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках. | Постоянно | 0.05
|  | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств. | Постоянно | 0.05
|  | Замеры сопротивления изоляции | 1 раз в год | 1.8
3.5. | Придомовая территория | Ремонт просевших отмосток до 5% общей площади | По мере необходимости | 0.2
|  | Покос травы | По мере необходимости | 0.2
|  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада | 0.4
|  | Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 0.1
|  | Сметание снега со ступенек и площадок | 1 раз в сутки в дни снегопада | 0.2
|  | Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | По мере необходимости | 1.12
|  | Уборка газонов | В теплый период 1 раз в 2 суток | 0.5
|  | Поливка газонов, зеленых насаждений | В теплый период по мере необходимости | 0.2
|  | Подметание территории | В теплый период 1 раз в сутки | 0.4
|  | Очистка контейнерной площадки от мусора | Ежедневно | 0.4
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 0.2
|  | Промывка урн | 1 раз в месяц | 0.12
3.6. | Внутренние помещения | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 4 раза в неделю | 0.9
|  | Мытье окон | 1 раз в год | 0.1
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 1
|  | Влажная протирка стен, подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек и светильников |  | 0.5
3.7. | Наружные работы | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | Ежедневно | 0.5
| Итого по п.3: |  |  | 12.84
| Итого по п. I: |  |  | 14.07
II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом.
1. | Фундаменты | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | 2-3 квартал, по необходимости | 0.3
2. | Стены и фасады | Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт и окраска фасадов (до 15%) | 2-3 квартал, по необходимости | 0.2
3. | Перекрытия | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска (до 15%) | 2-3 квартал, по необходимости | 0.1
4. | Крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции (до 15%) | 2-3 квартал, по необходимости | 0.2
5. | Лестницы, крылица, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы | Восстановление или замена отдельных участков и элементов (до 15%) | 2-3 квартал, по необходимости | 0.1
6. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками (до 15%) | По графику 1 раз в 5 лет | 0.5
7. | Внутренняя система водоснабжения, канализации | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов (до 15%) | По необходимости | 0.1
8. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | Установка, замена и восстановление работоспособности | По необходимости | 0.2
| Итого по п.II: |  |  | 1.7
III. Прочие услуги
1. |  | Вывоз и утилизация ТКО | по графику | 3.18
2. |  | Работы, связанные с организацией работ по управлению МКД, с учетом абоненского обслуживания | Ежедневно | 3.5 | 0
3. |  | Аварийно-диспетчерское (круглосуточное) обслуживание | Круглосуточно | 3.5
4. |  | Дератизация и дезинсекция | По заявкам | 0.05
| Итого по п. III: |  |  | 10.23
| ВСЕГО: |  |  | 26
IV. Дополнительные услуги
1. | Коммунальные ресурсы | Электроснабжение | по утверждённому тарифу Правительством МО
(освещение МОП)
(отопление МОП)
2. |  | Водоснабжение холодное | по утверждённому тарифу Правительством МО
3. |  | Водоотведение | по утверждённому тарифу Правительством МО
4. | Запирающие устройства | ТО домофонного устройства | 40 рублей в месяц /за 1 помещение
5. |  | ТО кодового замка | 30рублей в месяц /за 1 помещение
6. | ТО и ремонт газопровода (ТО ВДГО) |  | по Договору с ГУП "Мособлгаз"
Примечания:
1. Текущий ремонт общего имущества жилого дома проводится с периодичностью, определяемой в соответствии с обязательными требованиями, установленными техническими регламентами и актами, действующими до их принятия (не реже 1 раза в 5 лет).
2. В первые пять лет после ввода дома в эксплуатацию, выявленные дефекты устраняет Застройщик. Собственник при выявлении дефектов пишет завление в Управляющую компанию, а Управляющая компания направляет письмо Застройщику, контролирует устранение дефектов, информирует Собственника об исполнении.
Генеральный директор С.В.Рахтеенко
| ООО"ЖКХ Новое Ступино" |  | А.Д.Павленко
М.П.
Собственник: